## Tubulação
Propriedades físicas: |  |  | Vazão de fluido: |  |  |  | Legenda:
ρ | 1000 | g/L | Q | 1 | L/min |  |  | TURBULENTO
µ | 0.001 | Pa.s |  | 0.016667 | L/s |  |  | LAMINAR
| in | m | mm² | m/s | - | - | m | m | m
| D | L | A | u | Re | f | H (L) | H (Leq) | H total
| 0.25 | 1 | 31.6692 | 0.52627 | 3341.8361 | 0.041561 | 0.092393 | 0 | 0.092393
| 0.5 | 1 | 126.6769 | 0.13157 | 1670.918 | 0.038302 | 0.0026609 | 0 | 0.0026609
| 1 | 1 | 506.7075 | 0.032892 | 835.459 | 0.076605 | 0.0001663 | 0 | 0.0001663
| 1.25 | 1 | 791.7304 | 0.021051 | 668.3672 | 0.095756 | 6.8118e-05 | 0 | 6.8118e-05
| 1.5 | 1 | 1140.0918 | 0.014619 | 556.9727 | 0.11491 | 3.285e-05 | 0 | 3.285e-05
| 2 | 1 | 2026.8299 | 0.008223 | 417.7295 | 0.15321 | 1.0394e-05 | 0 | 1.0394e-05
| 2.5 | 1 | 3166.9217 | 0.0052627 | 334.1836 | 0.19151 | 4.2574e-06 | 0 | 4.2574e-06
| 3 | 1 | 4560.3673 | 0.0036547 | 278.4863 | 0.22981 | 2.0531e-06 | 0 | 2.0531e-06
| 4 | 1 | 8107.3197 | 0.0020558 | 208.8648 | 0.30642 | 6.4963e-07 | 0 | 6.4963e-07
| 5 | 1 | 12667.687 | 0.0013157 | 167.0918 | 0.38302 | 2.6609e-07 | 0 | 2.6609e-07
| 6 | 1 | 18241.4692 | 0.00091367 | 139.2432 | 0.45963 | 1.2832e-07 | 0 | 1.2832e-07

## Acessórios
N | K | Leq | xi (%) | Acessório | Situação
0 | 0.05 | 0 | #DIV/0! | Entrada | suave
0 | 0.5 | 0 | #DIV/0! | Entrada | brusca
0 | 1.4 | 0 | #DIV/0! | Cotovelo 90° | brusco
0 | 0.75 | 0 | #DIV/0! | Cotovelo 90° | suave
0 | 0.31 | 0 | #DIV/0! | Cotovelo 90° | flange brusco
0 | 0.22 | 0 | #DIV/0! | Cotovelo 90° | flange suave
0 | 0.08 | 0 | #DIV/0! | Conexão | rosqueada
0 | 0.35 | 0 | #DIV/0! | Cotovelo 45°
0 | 0.17 | 0 | #DIV/0! | Cotovelo 45° | flange suave
0 | 0.9 | 0 | #DIV/0! | Tê | linha
0 | 1.9 | 0 | #DIV/0! | Tê | dobra
0 | 0.14 | 0 | #DIV/0! | Tê | flange - linha
0 | 0.69 | 0 | #DIV/0! | Tê | flange - dobra
0 | 10 | 0 | #DIV/0! | Válvula globo | aberta
0 | 0.15 | 0 | #DIV/0! | Válvula gaveta | aberta
0 | 2 | 0 | #DIV/0! | Válvula angular
0 | 2.5 | 0 | #DIV/0! | Válvula de retenção | swing
0 | 12 | 0 | #DIV/0! | Válvula de retenção | lift
0 | 70 | 0 | #DIV/0! | Válvula de retenção | ball
0 | 1 | 0 | #DIV/0! | Saída do tubo
| TOTAL | 0 |  | m

## Credits
ChemEng Brasil
Autor: | Lucas Joshua Pires
Ano: | 2017